## 제주도
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수
2022-06-21 | 0.28566 | 0.27531 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 01:00 | 0.13394 | 0.080337 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 02:00 | 0.000802 | 0.093401 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 03:00 | 0.000802 | 0.10374 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 04:00 | 0.000802 | 0.14021 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 05:00 | 0.12072 | 0.29091 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 06:00 | 0.44069 | 0.55963 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 07:00 | 0.66425 | 0.98887 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 08:00 | 1.1317 | 1.4982 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 09:00 | 1.511 | 1.575 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 10:00 | 1.7587 | 1.8001 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 11:00 | 1.7852 | 2.0384 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 12:00 | 1.9948 | 1.8619 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 13:00 | 1.9848 | 2.1229 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 14:00 | 2.2099 | 2.1487 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 15:00 | 2.0259 | 2.3232 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 16:00 | 2.0546 | 2.5016 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 17:00 | 2.1856 | 2.2939 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 18:00 | 1.9749 | 2.2779 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 19:00 | 1.5951 | 2.0179 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 20:00 | 1.3073 | 1.8701 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 21:00 | 1.0702 | 1.4012 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 22:00 | 0.76772 | 1.1308 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-21 23:00 | 0.47272 | 0.77591 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 | 0.2641 | 0.41338 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 01:00 | 0.16455 | 0.2548 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 02:00 | 0.000802 | 0.28355 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 03:00 | 0.000802 | 0.10319 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 04:00 | 0.000802 | 0.20973 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 05:00 | 0.13889 | 0.3654 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 06:00 | 0.42456 | 0.73547 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 07:00 | 0.66923 | 1.1807 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 08:00 | 1.2466 | 1.3236 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 09:00 | 1.9198 | 1.9146 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 10:00 | 1.8727 | 1.6945 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 11:00 | 1.9333 | 1.518 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 12:00 | 2.2089 | 1.6098 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 13:00 | 2.2566 | 2.4999 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 14:00 | 2.1275 | 2.021 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 15:00 | 2.2056 | 2.2198 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 16:00 | 2.2454 | 2.5313 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 17:00 | 2.407 | 2.8548 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 18:00 | 2.0734 | 2.3577 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 19:00 | 1.7779 | 1.7683 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 20:00 | 1.3872 | 1.4511 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 21:00 | 1.2548 | 1.1868 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 22:00 | 0.91424 | 0.9683 | 38.8 | 776 | 468
2022-06-22 23:00 | 0.37021 | 0.63647 | 38.8 | 776 | 468

## 제주시 및 서귀포시
| 제주시 |  |  |  |  | 서귀포시
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수
2022-06-21 | 0.22798 | 0.20952 | 24.3 | 486 | 296 | 0.072555 | 0.065785 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 01:00 | 0.12445 | 0.079247 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.0010907 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 02:00 | 0.007178 | 0.079807 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.013594 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 03:00 | 0 | 0.077238 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.026501 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 04:00 | 0 | 0.10496 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.035255 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 05:00 | 0.09954 | 0.19907 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.091846 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 06:00 | 0.34305 | 0.47715 | 24.3 | 486 | 296 | 0.083063 | 0.082479 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 07:00 | 0.52105 | 0.79734 | 24.3 | 486 | 296 | 0.20847 | 0.19153 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 08:00 | 0.90756 | 1.0616 | 24.3 | 486 | 296 | 0.38538 | 0.43653 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 09:00 | 1.2221 | 1.1392 | 24.3 | 486 | 296 | 0.64053 | 0.43576 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 10:00 | 1.3206 | 1.2335 | 24.3 | 486 | 296 | 0.6018 | 0.56661 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 11:00 | 1.3348 | 1.4283 | 24.3 | 486 | 296 | 0.66623 | 0.61014 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 12:00 | 1.3702 | 1.2525 | 24.3 | 486 | 296 | 0.79059 | 0.6094 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 13:00 | 1.484 | 1.4386 | 24.3 | 486 | 296 | 0.80077 | 0.68433 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 14:00 | 1.4281 | 1.5274 | 24.3 | 486 | 296 | 0.825 | 0.6213 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 15:00 | 1.5393 | 1.5602 | 24.3 | 486 | 296 | 0.76631 | 0.76297 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 16:00 | 1.5546 | 1.8252 | 24.3 | 486 | 296 | 0.81786 | 0.67644 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 17:00 | 1.6047 | 1.6175 | 24.3 | 486 | 296 | 0.72826 | 0.67641 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 18:00 | 1.4692 | 1.5786 | 24.3 | 486 | 296 | 0.6932 | 0.69932 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 19:00 | 1.3148 | 1.3031 | 24.3 | 486 | 296 | 0.52841 | 0.71473 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 20:00 | 1.0416 | 1.3269 | 24.3 | 486 | 296 | 0.44594 | 0.54325 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 21:00 | 0.75085 | 1.0518 | 24.3 | 486 | 296 | 0.33344 | 0.34944 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 22:00 | 0.60744 | 0.8675 | 24.3 | 486 | 296 | 0.23458 | 0.26333 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-21 23:00 | 0.45809 | 0.55714 | 24.3 | 486 | 296 | 0.13165 | 0.21877 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 | 0.20328 | 0.36364 | 24.3 | 486 | 296 | 0.054711 | 0.049742 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 01:00 | 0.12778 | 0.18071 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.074083 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 02:00 | 0.018347 | 0.21761 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.06594 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 03:00 | 0 | 0.10319 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 04:00 | 0 | 0.19418 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.01555 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 05:00 | 0.098036 | 0.29771 | 24.3 | 486 | 296 | 0 | 0.067693 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 06:00 | 0.33567 | 0.57297 | 24.3 | 486 | 296 | 0.06978 | 0.1625 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 07:00 | 0.5391 | 0.83513 | 24.3 | 486 | 296 | 0.20487 | 0.34553 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 08:00 | 0.91479 | 0.94539 | 24.3 | 486 | 296 | 0.40086 | 0.3782 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 09:00 | 1.316 | 1.3168 | 24.3 | 486 | 296 | 0.62345 | 0.59772 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 10:00 | 1.2917 | 1.144 | 24.3 | 486 | 296 | 0.63903 | 0.55043 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 11:00 | 1.2711 | 1.0525 | 24.3 | 486 | 296 | 0.67995 | 0.46555 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 12:00 | 1.4508 | 1.1397 | 24.3 | 486 | 296 | 0.79235 | 0.47012 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 13:00 | 1.6586 | 1.6531 | 24.3 | 486 | 296 | 0.72888 | 0.84674 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 14:00 | 1.3876 | 1.461 | 24.3 | 486 | 296 | 0.75351 | 0.55999 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 15:00 | 1.6309 | 1.6037 | 24.3 | 486 | 296 | 0.82464 | 0.61614 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 16:00 | 1.6409 | 1.8392 | 24.3 | 486 | 296 | 0.77445 | 0.69204 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 17:00 | 1.7893 | 2.062 | 24.3 | 486 | 296 | 0.7015 | 0.79272 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 18:00 | 1.5506 | 1.6094 | 24.3 | 486 | 296 | 0.63953 | 0.74838 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 19:00 | 1.3837 | 1.3011 | 24.3 | 486 | 296 | 0.55237 | 0.46724 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 20:00 | 1.0226 | 1.0903 | 24.3 | 486 | 296 | 0.4557 | 0.36078 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 21:00 | 0.93045 | 0.9401 | 24.3 | 486 | 296 | 0.34962 | 0.2467 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 22:00 | 0.69346 | 0.83153 | 24.3 | 486 | 296 | 0.27455 | 0.13677 | 14.5 | 290 | 172
2022-06-22 23:00 | 0.38353 | 0.51365 | 24.3 | 486 | 296 | 0.096945 | 0.12282 | 14.5 | 290 | 172

## Zone(변전소 기준)
| Zone 1 | [6 empty] | Zone 2 | [6 empty] | Zone 3 | [6 empty] | Zone 4 | [6 empty] | Zone 5 | [6 empty] | Zone 6 | [6 empty] | Zone 7 | [6 empty] | Zone 8 | [6 empty] | Zone 9 | [6 empty] | Zone 10
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전기수 | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량
2022-06-21 | 0.057111 | 0.039791 | 6.25 | 125 | 73 | 0.06547 | 0 | 0.0011131 | 0.02069 | 5.45 | 109 | 59 | 0.02143 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0.013191 | 0.0069 | 2.9 | 58 | 34 | 0.02321 | 0 | 0.063345 | 0.068522 | 4.2 | 84 | 58 | 0.11119 | 0 | 0.0067141 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.01467 | 0 | 0.016504 | 0.037616 | 2.85 | 57 | 37 | 0.03128 | 0 | 0.028824 | 0.054552 | 5 | 100 | 64 | 0.03048 | 0 | 0.041788 | 0.025965 | 2 | 40 | 24 | 0.06712 | 0 | 0.00033694 | 0.021269 | 1 | 20 | 12 | 0.00159 | 0
2022-06-21 01:00 | 0.043193 | 0.04097 | 6.25 | 125 | 73 | 0.04339 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00758 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00858 | 0 | 0 | 0.038276 | 4.2 | 84 | 58 | 0.07606 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00622 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 57 | 37 | 0.01975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 64 | 0.02584 | 0 | 0.0072427 | 0 | 2 | 40 | 24 | 0.0199 | 0 | 0 | 0.0010907 | 1 | 20 | 12 | 0.00462 | 0
2022-06-21 02:00 | 0.01595 | 0.00548 | 6.25 | 125 | 73 | 0.03487 | 0 | 0 | 0.014869 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.010144 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00462 | 0 | 0.011779 | 0.025735 | 4.2 | 84 | 58 | 0.02931 | 0 | 0 | 0.00345 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00406 | 0 | 0.01007 | 0 | 2.85 | 57 | 37 | 0.01293 | 0 | 0 | 0.016753 | 5 | 100 | 64 | 0.01636 | 0 | 0 | 0.01697 | 2 | 40 | 24 | 0.01353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0
2022-06-21 03:00 | 0 | 0.00833 | 6.25 | 125 | 73 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.03051 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00364 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.008876 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00427 | 0 | 0 | 0.007692 | 4.2 | 84 | 58 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.017625 | 2.85 | 57 | 37 | 0.01204 | 0 | 0 | 0.0072268 | 5 | 100 | 64 | 0.0009 | 0 | 0 | 0.02348 | 2 | 40 | 24 | 0.00767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0
2022-06-21 04:00 | 0 | 0.044256 | 6.25 | 125 | 73 | 0.04925 | 0 | 0 | 0.00044171 | 5.45 | 109 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.02277 | 2.9 | 58 | 34 | 0.01553 | 0 | 0 | 0.060262 | 4.2 | 84 | 58 | 0.05685 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00367 | 0 | 0 | 0.012485 | 2.85 | 57 | 37 | 0.00781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 64 | 0.00336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 24 | 0.02541 | 0 | 0.0090342 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.01112 | 0
2022-06-21 05:00 | 0.028635 | 0.045245 | 6.25 | 125 | 73 | 0.0457 | 0 | 0 | 0.00742 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00587 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.018008 | 2.9 | 58 | 34 | 0.02292 | 0 | 0.026446 | 0.065683 | 4.2 | 84 | 58 | 0.0992 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.0304 | 0 | 0.0058781 | 0.073838 | 2.85 | 57 | 37 | 0.02882 | 0 | 0.00071792 | 0.02461 | 5 | 100 | 64 | 0.01168 | 0 | 0.024728 | 0.056108 | 2 | 40 | 24 | 0.04993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.00129 | 0
2022-06-21 06:00 | 0.061654 | 0.07559 | 6.25 | 125 | 73 | 0.10249 | 0 | 0.01422 | 0.00742 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00935 | 0.0048704 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.00487 | 0 | 0.021309 | 0.013261 | 2.9 | 58 | 34 | 0.03196 | 0 | 0.11178 | 0.26215 | 4.2 | 84 | 58 | 0.20639 | 0 | 0.0019697 | 0.0057453 | 5.55 | 111 | 69 | 0.02697 | 0 | 0.038212 | 0.063472 | 2.85 | 57 | 37 | 0.05485 | 0 | 0.049511 | 0.045176 | 5 | 100 | 64 | 0.03772 | 0.011791 | 0.070099 | 0.086809 | 2 | 40 | 24 | 0.08169 | 0 | 0.0042886 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.0042 | 8.8596e-05
2022-06-21 07:00 | 0.12511 | 0.16521 | 6.25 | 125 | 73 | 0.15639 | 0 | 0.02828 | 0.078452 | 5.45 | 109 | 59 | 0.04505 | 0 | 0.0006931 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.00732 | 0 | 0.073114 | 0.043457 | 2.9 | 58 | 34 | 0.07687 | 0 | 0.16046 | 0.30262 | 4.2 | 84 | 58 | 0.3265 | 0 | 0.033516 | 0.091543 | 5.55 | 111 | 69 | 0.03734 | 0 | 0.056591 | 0.056528 | 2.85 | 57 | 37 | 0.06377 | 0 | 0.066358 | 0.09248 | 5 | 100 | 64 | 0.10588 | 0 | 0.098867 | 0.15858 | 2 | 40 | 24 | 0.12499 | 0 | 0.01837 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.02721 | 0
2022-06-21 08:00 | 0.1978 | 0.26955 | 6.25 | 125 | 73 | 0.22519 | 0 | 0.068706 | 0.10646 | 5.45 | 109 | 59 | 0.07742 | 0 | 0.046625 | 0.038568 | 3.6 | 72 | 38 | 0.0206 | 0.026025 | 0.1292 | 0.11117 | 2.9 | 58 | 34 | 0.12314 | 0.0060594 | 0.30318 | 0.41095 | 4.2 | 84 | 58 | 0.36084 | 0 | 0.09336 | 0.044542 | 5.55 | 111 | 69 | 0.07859 | 0.01477 | 0.13188 | 0.20245 | 2.85 | 57 | 37 | 0.11899 | 0.012892 | 0.15484 | 0.15878 | 5 | 100 | 64 | 0.16812 | 0 | 0.17977 | 0.11589 | 2 | 40 | 24 | 0.14333 | 0.036441 | 0.035137 | 0.039803 | 1 | 20 | 12 | 0.05634 | 0
2022-06-21 09:00 | 0.31501 | 0.37519 | 6.25 | 125 | 73 | 0.3512 | 0 | 0.070414 | 0.078909 | 5.45 | 109 | 59 | 0.08051 | 0 | 0.045323 | 0.078155 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03162 | 0.013703 | 0.17363 | 0.097988 | 2.9 | 58 | 34 | 0.16927 | 0.0043581 | 0.41023 | 0.36439 | 4.2 | 84 | 58 | 0.4384 | 0 | 0.12302 | 0.046957 | 5.55 | 111 | 69 | 0.10038 | 0.022641 | 0.17444 | 0.17627 | 2.85 | 57 | 37 | 0.14155 | 0.032886 | 0.2058 | 0.16355 | 5 | 100 | 64 | 0.23805 | 0 | 0.19769 | 0.15717 | 2 | 40 | 24 | 0.15738 | 0.040307 | 0.056253 | 0.036387 | 1 | 20 | 12 | 0.03552 | 0.020733
2022-06-21 10:00 | 0.35959 | 0.37148 | 6.25 | 125 | 73 | 0.35189 | 0.0076992 | 0.079338 | 0.063865 | 5.45 | 109 | 59 | 0.0696 | 0.0097377 | 0.040132 | 0.0063471 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03528 | 0.0048517 | 0.21242 | 0.20223 | 2.9 | 58 | 34 | 0.16872 | 0.0437 | 0.49926 | 0.47342 | 4.2 | 84 | 58 | 0.46041 | 0.038854 | 0.13823 | 0.14639 | 5.55 | 111 | 69 | 0.13679 | 0.0014357 | 0.1694 | 0.15365 | 2.85 | 57 | 37 | 0.16164 | 0.007765 | 0.19813 | 0.22191 | 5 | 100 | 64 | 0.20006 | 0 | 0.1914 | 0.10283 | 2 | 40 | 24 | 0.18265 | 0.0087511 | 0.072954 | 0.05798 | 1 | 20 | 12 | 0.07103 | 0.0019238
2022-06-21 11:00 | 0.29921 | 0.36572 | 6.25 | 125 | 73 | 0.35092 | 0 | 0.10136 | 0.11509 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11839 | 0 | 0.037382 | 0.01035 | 3.6 | 72 | 38 | 0.04649 | 0 | 0.2411 | 0.22258 | 2.9 | 58 | 34 | 0.16703 | 0.07407 | 0.34569 | 0.42801 | 4.2 | 84 | 58 | 0.42458 | 0 | 0.16432 | 0.19809 | 5.55 | 111 | 69 | 0.13927 | 0.025053 | 0.22064 | 0.15653 | 2.85 | 57 | 37 | 0.16964 | 0.050996 | 0.22909 | 0.28544 | 5 | 100 | 64 | 0.22638 | 0.002709 | 0.17681 | 0.23399 | 2 | 40 | 24 | 0.23636 | 0 | 0.063655 | 0.022586 | 1 | 20 | 12 | 0.06413 | 0
2022-06-21 12:00 | 0.29469 | 0.36419 | 6.25 | 125 | 73 | 0.28732 | 0.00737 | 0.10246 | 0.071779 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11766 | 0 | 0.064339 | 0.0006227 | 3.6 | 72 | 38 | 0.05914 | 0.0051988 | 0.20104 | 0.27688 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19235 | 0.0086932 | 0.42971 | 0.42122 | 4.2 | 84 | 58 | 0.46262 | 0 | 0.21979 | 0.1016 | 5.55 | 111 | 69 | 0.16563 | 0.054164 | 0.20168 | 0.20366 | 2.85 | 57 | 37 | 0.17498 | 0.026701 | 0.22414 | 0.13982 | 5 | 100 | 64 | 0.21757 | 0.0065665 | 0.20672 | 0.25552 | 2 | 40 | 24 | 0.22573 | 0 | 0.069983 | 0.02664 | 1 | 20 | 12 | 0.05372 | 0.016263
2022-06-21 13:00 | 0.31059 | 0.35229 | 6.25 | 125 | 73 | 0.33345 | 0 | 0.15532 | 0.11201 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11914 | 0.036175 | 0.054738 | 0.022417 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02486 | 0.029878 | 0.28322 | 0.22093 | 2.9 | 58 | 34 | 0.18237 | 0.10085 | 0.48965 | 0.57918 | 4.2 | 84 | 58 | 0.49176 | 0 | 0.20775 | 0.13948 | 5.55 | 111 | 69 | 0.17907 | 0.028683 | 0.24758 | 0.21444 | 2.85 | 57 | 37 | 0.18764 | 0.059944 | 0.21084 | 0.16898 | 5 | 100 | 64 | 0.22825 | 0 | 0.21486 | 0.22615 | 2 | 40 | 24 | 0.22882 | 0 | 0.08239 | 0.087061 | 1 | 20 | 12 | 0.08808 | 0
2022-06-21 14:00 | 0.2623 | 0.35276 | 6.25 | 125 | 73 | 0.37058 | 0 | 0.13224 | 0.14518 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11661 | 0.015625 | 0.068676 | 0.029827 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02839 | 0.040286 | 0.26528 | 0.17785 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19949 | 0.065789 | 0.44796 | 0.50194 | 4.2 | 84 | 58 | 0.52377 | 0 | 0.17714 | 0.14263 | 5.55 | 111 | 69 | 0.21765 | 0 | 0.18707 | 0.12189 | 2.85 | 57 | 37 | 0.15124 | 0.035827 | 0.23343 | 0.28832 | 5 | 100 | 64 | 0.21612 | 0.017315 | 0.1633 | 0.23924 | 2 | 40 | 24 | 0.20433 | 0 | 0.08787 | 0.14911 | 1 | 20 | 12 | 0.06462 | 0.02325
2022-06-21 15:00 | 0.31341 | 0.36061 | 6.25 | 125 | 73 | 0.36317 | 0 | 0.11857 | 0.12279 | 5.45 | 109 | 59 | 0.12838 | 0 | 0.047239 | 0.032843 | 3.6 | 72 | 38 | 0.04155 | 0.0056889 | 0.22964 | 0.25132 | 2.9 | 58 | 34 | 0.20169 | 0.027948 | 0.46908 | 0.55999 | 4.2 | 84 | 58 | 0.52968 | 0 | 0.2469 | 0.1667 | 5.55 | 111 | 69 | 0.16803 | 0.078869 | 0.20609 | 0.21326 | 2.85 | 57 | 37 | 0.17293 | 0.033158 | 0.28104 | 0.27396 | 5 | 100 | 64 | 0.24797 | 0.033069 | 0.21449 | 0.24288 | 2 | 40 | 24 | 0.22295 | 0 | 0.08957 | 0.098848 | 1 | 20 | 12 | 0.06399 | 0.02558
2022-06-21 16:00 | 0.36173 | 0.43729 | 6.25 | 125 | 73 | 0.35238 | 0.0093544 | 0.13356 | 0.20277 | 5.45 | 109 | 59 | 0.13026 | 0.0033048 | 0.05228 | 0.011975 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02552 | 0.02676 | 0.23088 | 0.21994 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19418 | 0.036702 | 0.54116 | 0.67808 | 4.2 | 84 | 58 | 0.55561 | 0 | 0.19729 | 0.13675 | 5.55 | 111 | 69 | 0.19626 | 0.0010282 | 0.22278 | 0.18844 | 2.85 | 57 | 37 | 0.19824 | 0.024544 | 0.28061 | 0.25812 | 5 | 100 | 64 | 0.24369 | 0.036916 | 0.20091 | 0.24892 | 2 | 40 | 24 | 0.28694 | 0 | 0.094614 | 0.11935 | 1 | 20 | 12 | 0.08876 | 0.0058541
2022-06-21 17:00 | 0.34196 | 0.46478 | 6.25 | 125 | 73 | 0.43511 | 0 | 0.15431 | 0.15471 | 5.45 | 109 | 59 | 0.1464 | 0.0079143 | 0.043849 | 0.046451 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03329 | 0.010559 | 0.21124 | 0.2908 | 2.9 | 58 | 34 | 0.21644 | 0 | 0.54731 | 0.55193 | 4.2 | 84 | 58 | 0.61094 | 0 | 0.18537 | 0.13786 | 5.55 | 111 | 69 | 0.16031 | 0.025063 | 0.21392 | 0.1307 | 2.85 | 57 | 37 | 0.21477 | 0 | 0.25328 | 0.14928 | 5 | 100 | 64 | 0.24433 | 0.0089473 | 0.27482 | 0.29675 | 2 | 40 | 24 | 0.28049 | 0 | 0.071904 | 0.0706 | 1 | 20 | 12 | 0.08476 | 0
2022-06-21 18:00 | 0.28497 | 0.41808 | 6.25 | 125 | 73 | 0.44544 | 0 | 0.13513 | 0.082301 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11051 | 0.024624 | 0.052502 | 0.031424 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02549 | 0.027012 | 0.19629 | 0.25965 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19954 | 0 | 0.52168 | 0.59842 | 4.2 | 84 | 58 | 0.54862 | 0 | 0.12768 | 0.1667 | 5.55 | 111 | 69 | 0.1773 | 0 | 0.23991 | 0.21127 | 2.85 | 57 | 37 | 0.18197 | 0.057936 | 0.22903 | 0.11293 | 5 | 100 | 64 | 0.241 | 0 | 0.22478 | 0.36683 | 2 | 40 | 24 | 0.30452 | 0 | 0.082965 | 0.030272 | 1 | 20 | 12 | 0.0673 | 0.015665
2022-06-21 19:00 | 0.32893 | 0.34246 | 6.25 | 125 | 73 | 0.41084 | 0 | 0.091748 | 0.062979 | 5.45 | 109 | 59 | 0.07873 | 0.013018 | 0.072177 | 0.0089941 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02266 | 0.049517 | 0.13248 | 0.19053 | 2.9 | 58 | 34 | 0.16998 | 0 | 0.4446 | 0.50273 | 4.2 | 84 | 58 | 0.5678 | 0 | 0.097279 | 0.17896 | 5.55 | 111 | 69 | 0.12607 | 0 | 0.21278 | 0.28023 | 2.85 | 57 | 37 | 0.15518 | 0.057596 | 0.2302 | 0.14641 | 5 | 100 | 64 | 0.18833 | 0.041867 | 0.19477 | 0.24857 | 2 | 40 | 24 | 0.19982 | 0 | 0.048087 | 0.056011 | 1 | 20 | 12 | 0.05233 | 0
2022-06-21 20:00 | 0.30832 | 0.2706 | 6.25 | 125 | 73 | 0.35241 | 0 | 0.065773 | 0.11699 | 5.45 | 109 | 59 | 0.06766 | 0 | 0.04312 | 0.0041759 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01983 | 0.02329 | 0.12705 | 0.15027 | 2.9 | 58 | 34 | 0.11909 | 0.007959 | 0.32551 | 0.49199 | 4.2 | 84 | 58 | 0.53671 | 0 | 0.084905 | 0.13065 | 5.55 | 111 | 69 | 0.09096 | 0 | 0.18425 | 0.19139 | 2.85 | 57 | 37 | 0.17361 | 0.010643 | 0.17039 | 0.19944 | 5 | 100 | 64 | 0.12283 | 0.047559 | 0.11313 | 0.24783 | 2 | 40 | 24 | 0.17843 | 0 | 0.038174 | 0.066764 | 1 | 20 | 12 | 0.04693 | 0
2022-06-21 21:00 | 0.17785 | 0.30265 | 6.25 | 125 | 73 | 0.30256 | 0 | 0.058257 | 0.091183 | 5.45 | 109 | 59 | 0.0388 | 0.019457 | 0.025776 | 0.01899 | 3.6 | 72 | 38 | 0.00923 | 0.016546 | 0.10783 | 0.10686 | 2.9 | 58 | 34 | 0.09715 | 0.010677 | 0.25698 | 0.34022 | 4.2 | 84 | 58 | 0.37288 | 0 | 0.070975 | 0.096074 | 5.55 | 111 | 69 | 0.07613 | 0 | 0.11574 | 0.094065 | 2.85 | 57 | 37 | 0.11828 | 0 | 0.12044 | 0.11747 | 5 | 100 | 64 | 0.11009 | 0.010354 | 0.18904 | 0.20029 | 2 | 40 | 24 | 0.17498 | 0.014059 | 0.030675 | 0.033451 | 1 | 20 | 12 | 0.02446 | 0.0062146
2022-06-21 22:00 | 0.13729 | 0.20394 | 6.25 | 125 | 73 | 0.26303 | 0 | 0.048169 | 0.043259 | 5.45 | 109 | 59 | 0.02425 | 0.023919 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02252 | 0 | 0.070907 | 0.12216 | 2.9 | 58 | 34 | 0.06492 | 0.0059872 | 0.2639 | 0.39966 | 4.2 | 84 | 58 | 0.3771 | 0 | 0.043967 | 0.062213 | 5.55 | 111 | 69 | 0.05191 | 0 | 0.089699 | 0.051762 | 2.85 | 57 | 37 | 0.09273 | 0 | 0.086531 | 0.10154 | 5 | 100 | 64 | 0.0914 | 0 | 0.10665 | 0.1191 | 2 | 40 | 24 | 0.12906 | 0 | 0.012826 | 0.027189 | 1 | 20 | 12 | 0.01749 | 0
2022-06-21 23:00 | 0.081275 | 0.13076 | 6.25 | 125 | 73 | 0.13444 | 0 | 0.02687 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.0207 | 0.0061699 | 0.0062284 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01213 | 0 | 0.042667 | 0.072715 | 2.9 | 58 | 34 | 0.04245 | 0.00021738 | 0.1643 | 0.19409 | 4.2 | 84 | 58 | 0.22123 | 0 | 0.024153 | 0.027834 | 5.55 | 111 | 69 | 0.02606 | 0 | 0.044604 | 0.09761 | 2.85 | 57 | 37 | 0.06257 | 0 | 0.069264 | 0.1194 | 5 | 100 | 64 | 0.06933 | 0 | 0.072834 | 0.11289 | 2 | 40 | 24 | 0.08067 | 0 | 0 | 0.020614 | 1 | 20 | 12 | 0.00433 | 0
2022-06-22 | 0.054694 | 0.063384 | 6.25 | 125 | 73 | 0.06602 | 0 | 0.0084877 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.02335 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0.022778 | 0.01625 | 2.9 | 58 | 34 | 0.02134 | 0.0014378 | 0.076884 | 0.13817 | 4.2 | 84 | 58 | 0.11292 | 0 | 0.0034095 | 0.021691 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00782 | 0 | 0.009454 | 0.0049438 | 2.85 | 57 | 37 | 0.02706 | 0 | 0.026375 | 0.090022 | 5 | 100 | 64 | 0.03144 | 0 | 0.038417 | 0.072064 | 2 | 40 | 24 | 0.06072 | 0 | 0 | 0.0068564 | 1 | 20 | 12 | 0.00315 | 0
2022-06-22 01:00 | 0.039823 | 0.049786 | 6.25 | 125 | 73 | 0.04437 | 0 | 0 | 0.008832 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00758 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00794 | 0 | 0.055148 | 0.071875 | 4.2 | 84 | 58 | 0.07512 | 0 | 0 | 0.023297 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00258 | 0 | 0 | 0.033186 | 2.85 | 57 | 37 | 0.01683 | 0 | 0 | 0.042353 | 5 | 100 | 64 | 0.01866 | 0 | 0.0065984 | 0.0078689 | 2 | 40 | 24 | 0.01982 | 0 | 0 | 0.0176 | 1 | 20 | 12 | 0.00477 | 0
2022-06-22 02:00 | 0.016211 | 0.033047 | 6.25 | 125 | 73 | 0.02434 | 0 | 0 | 0.025128 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.06095 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00425 | 0 | 0 | 0.1459 | 4.2 | 84 | 58 | 0.0299 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.0029 | 0 | 0.005115 | 0.00499 | 2.85 | 57 | 37 | 0.00707 | 0 | 0 | 0.01353 | 5 | 100 | 64 | 0.01749 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 24 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0
2022-06-22 03:00 | 0 | 0 | 6.25 | 125 | 73 | 0.02192 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 58 | 34 | 0.00352 | 0 | 0 | 0.070425 | 4.2 | 84 | 58 | 0.02493 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 57 | 37 | 0.01256 | 0 | 0 | 0.025369 | 5 | 100 | 64 | 0.00194 | 0 | 0 | 0.0074 | 2 | 40 | 24 | 0.01102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 0
2022-06-22 04:00 | 0 | 0.021718 | 6.25 | 125 | 73 | 0.05087 | 0 | 0 | 0.0138 | 5.45 | 109 | 59 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 58 | 34 | 0.01696 | 0 | 0 | 0.12371 | 4.2 | 84 | 58 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 111 | 69 | 0.00367 | 0 | 0 | 0.00694 | 2.85 | 57 | 37 | 0.0093 | 0 | 0 | 0.0074231 | 5 | 100 | 64 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.027531 | 2 | 40 | 24 | 0.02541 | 0 | 0.010849 | 0.00861 | 1 | 20 | 12 | 0.01112 | 0
2022-06-22 05:00 | 0.024748 | 0.086345 | 6.25 | 125 | 73 | 0.04877 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00693 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00611 | 2.9 | 58 | 34 | 0.02421 | 0 | 0.037913 | 0.1364 | 4.2 | 84 | 58 | 0.09683 | 0 | 0 | 0.02064 | 5.55 | 111 | 69 | 0.0304 | 0 | 0.0092971 | 0.040943 | 2.85 | 57 | 37 | 0.03458 | 0 | 0 | 0.014368 | 5 | 100 | 64 | 0.01457 | 0 | 0.028113 | 0.060594 | 2 | 40 | 24 | 0.0559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.00129 | 0
2022-06-22 06:00 | 0.047096 | 0.18082 | 6.25 | 125 | 73 | 0.10439 | 0 | 0.022438 | 0 | 5.45 | 109 | 59 | 0.00802 | 0.014418 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.00487 | 0 | 0.0012648 | 0.027759 | 2.9 | 58 | 34 | 0.03146 | 0 | 0.12142 | 0.21481 | 4.2 | 84 | 58 | 0.20828 | 0 | 0.0027666 | 0.083065 | 5.55 | 111 | 69 | 0.02566 | 0 | 0.035821 | 0.051675 | 2.85 | 57 | 37 | 0.05232 | 0 | 0.037848 | 0.059255 | 5 | 100 | 64 | 0.03136 | 0.0064881 | 0.086476 | 0.11809 | 2 | 40 | 24 | 0.08111 | 0.0053661 | 0.0016752 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.0042 | 0
2022-06-22 07:00 | 0.14527 | 0.23588 | 6.25 | 125 | 73 | 0.16916 | 0 | 0.036323 | 0.066671 | 5.45 | 109 | 59 | 0.05339 | 0 | 0.0012974 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.00732 | 0 | 0.067755 | 0.087765 | 2.9 | 58 | 34 | 0.07126 | 0 | 0.20839 | 0.17292 | 4.2 | 84 | 58 | 0.31913 | 0 | 0.026227 | 0.1382 | 5.55 | 111 | 69 | 0.04413 | 0 | 0.064812 | 0.084041 | 2.85 | 57 | 37 | 0.055 | 0.0098119 | 0.083023 | 0.15965 | 5 | 100 | 64 | 0.09857 | 0 | 0.098915 | 0.2 | 2 | 40 | 24 | 0.13579 | 0 | 0.014568 | 0.035522 | 1 | 20 | 12 | 0.0241 | 0
2022-06-22 08:00 | 0.19848 | 0.1683 | 6.25 | 125 | 73 | 0.25257 | 0 | 0.066019 | 0.096439 | 5.45 | 109 | 59 | 0.08237 | 0 | 0.01787 | 0.0035504 | 3.6 | 72 | 38 | 0.0249 | 0 | 0.15334 | 0.074654 | 2.9 | 58 | 34 | 0.12974 | 0.023597 | 0.26707 | 0.20308 | 4.2 | 84 | 58 | 0.37746 | 0 | 0.07316 | 0.12965 | 5.55 | 111 | 69 | 0.07326 | 0 | 0.13709 | 0.12021 | 2.85 | 57 | 37 | 0.13554 | 0.0015495 | 0.13113 | 0.31177 | 5 | 100 | 64 | 0.1596 | 0 | 0.18106 | 0.1658 | 2 | 40 | 24 | 0.14615 | 0.034906 | 0.039302 | 0.050138 | 1 | 20 | 12 | 0.05093 | 0
2022-06-22 09:00 | 0.33721 | 0.3801 | 6.25 | 125 | 73 | 0.35419 | 0 | 0.076525 | 0.077281 | 5.45 | 109 | 59 | 0.08162 | 0 | 0.027617 | 0.02731 | 3.6 | 72 | 38 | 0.04033 | 0 | 0.18585 | 0.22796 | 2.9 | 58 | 34 | 0.15875 | 0.027104 | 0.44383 | 0.49512 | 4.2 | 84 | 58 | 0.4301 | 0.013727 | 0.12359 | 0.11986 | 5.55 | 111 | 69 | 0.09001 | 0.033583 | 0.19215 | 0.19839 | 2.85 | 57 | 37 | 0.14987 | 0.042279 | 0.23655 | 0.18468 | 5 | 100 | 64 | 0.23605 | 0.00050058 | 0.22348 | 0.17966 | 2 | 40 | 24 | 0.1585 | 0.064983 | 0.073784 | 0.024207 | 1 | 20 | 12 | 0.03042 | 0.043364
2022-06-22 10:00 | 0.34782 | 0.27015 | 6.25 | 125 | 73 | 0.36212 | 0 | 0.10088 | 0.070564 | 5.45 | 109 | 59 | 0.06745 | 0.033431 | 0.03029 | 0.00552 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03465 | 0 | 0.22225 | 0.19036 | 2.9 | 58 | 34 | 0.17445 | 0.047801 | 0.43667 | 0.4645 | 4.2 | 84 | 58 | 0.47078 | 0 | 0.12796 | 0.078248 | 5.55 | 111 | 69 | 0.13382 | 0 | 0.19419 | 0.23279 | 2.85 | 57 | 37 | 0.16751 | 0.026684 | 0.20843 | 0.17989 | 5 | 100 | 64 | 0.20358 | 0.0048491 | 0.19438 | 0.15893 | 2 | 40 | 24 | 0.18358 | 0.010802 | 0.076098 | 0.043518 | 1 | 20 | 12 | 0.06966 | 0.0064384
2022-06-22 11:00 | 0.26919 | 0.28982 | 6.25 | 125 | 73 | 0.36102 | 0 | 0.088842 | 0.066079 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11445 | 0 | 0.020988 | 0.033002 | 3.6 | 72 | 38 | 0.04411 | 0 | 0.22659 | 0.14934 | 2.9 | 58 | 34 | 0.16385 | 0.062743 | 0.37984 | 0.33972 | 4.2 | 84 | 58 | 0.42135 | 0 | 0.15618 | 0.064319 | 5.55 | 111 | 69 | 0.13659 | 0.019589 | 0.18727 | 0.17524 | 2.85 | 57 | 37 | 0.1719 | 0.015371 | 0.2474 | 0.20854 | 5 | 100 | 64 | 0.23436 | 0.01304 | 0.19371 | 0.1483 | 2 | 40 | 24 | 0.23913 | 0 | 0.091659 | 0.043652 | 1 | 20 | 12 | 0.06258 | 0.029079
2022-06-22 12:00 | 0.29642 | 0.34761 | 6.25 | 125 | 73 | 0.31322 | 0 | 0.11725 | 0.077151 | 5.45 | 109 | 59 | 0.11413 | 0.0031207 | 0.053525 | 0.011948 | 3.6 | 72 | 38 | 0.05089 | 0.0026353 | 0.24149 | 0.15534 | 2.9 | 58 | 34 | 0.20845 | 0.033039 | 0.47714 | 0.33763 | 4.2 | 84 | 58 | 0.45433 | 0.022811 | 0.18882 | 0.13143 | 5.55 | 111 | 69 | 0.14652 | 0.042301 | 0.16623 | 0.13897 | 2.85 | 57 | 37 | 0.18965 | 0 | 0.2551 | 0.2004 | 5 | 100 | 64 | 0.2103 | 0.044802 | 0.21128 | 0.17691 | 2 | 40 | 24 | 0.22456 | 0 | 0.10883 | 0.032426 | 1 | 20 | 12 | 0.0445 | 0.064334
2022-06-22 13:00 | 0.33489 | 0.39652 | 6.25 | 125 | 73 | 0.33813 | 0 | 0.14285 | 0.12107 | 5.45 | 109 | 59 | 0.12623 | 0.016618 | 0.042075 | 0.065123 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02634 | 0.015735 | 0.26955 | 0.24127 | 2.9 | 58 | 34 | 0.18622 | 0.083328 | 0.54821 | 0.59045 | 4.2 | 84 | 58 | 0.51452 | 0.033688 | 0.17828 | 0.20905 | 5.55 | 111 | 69 | 0.17133 | 0.0069524 | 0.26477 | 0.26622 | 2.85 | 57 | 37 | 0.19349 | 0.071276 | 0.24344 | 0.29566 | 5 | 100 | 64 | 0.22081 | 0.022631 | 0.2365 | 0.24943 | 2 | 40 | 24 | 0.23583 | 0.00066665 | 0.081748 | 0.065078 | 1 | 20 | 12 | 0.08647 | 0
2022-06-22 14:00 | 0.35742 | 0.27874 | 6.25 | 125 | 73 | 0.37076 | 0 | 0.12552 | 0.10651 | 5.45 | 109 | 59 | 0.12173 | 0.0037889 | 0.054546 | 0.062278 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03067 | 0.023876 | 0.2318 | 0.19827 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19256 | 0.039238 | 0.45947 | 0.4926 | 4.2 | 84 | 58 | 0.53849 | 0 | 0.16741 | 0.14627 | 5.55 | 111 | 69 | 0.20564 | 0 | 0.15946 | 0.068299 | 2.85 | 57 | 37 | 0.13624 | 0.023222 | 0.26698 | 0.2945 | 5 | 100 | 64 | 0.22868 | 0.038299 | 0.14969 | 0.28865 | 2 | 40 | 24 | 0.219 | 0 | 0.074084 | 0.084868 | 1 | 20 | 12 | 0.07107 | 0.0030145
2022-06-22 15:00 | 0.35385 | 0.37938 | 6.25 | 125 | 73 | 0.36255 | 0 | 0.15931 | 0.12998 | 5.45 | 109 | 59 | 0.12931 | 0.029999 | 0.044138 | 0.0029393 | 3.6 | 72 | 38 | 0.04309 | 0.0010481 | 0.23968 | 0.1912 | 2.9 | 58 | 34 | 0.20465 | 0.035034 | 0.52821 | 0.48183 | 4.2 | 84 | 58 | 0.52174 | 0.0064657 | 0.20526 | 0.20156 | 5.55 | 111 | 69 | 0.17028 | 0.034976 | 0.23128 | 0.17007 | 2.85 | 57 | 37 | 0.17853 | 0.05275 | 0.27238 | 0.23403 | 5 | 100 | 64 | 0.25455 | 0.017825 | 0.21392 | 0.37848 | 2 | 40 | 24 | 0.22955 | 0 | 0.07242 | 0.050362 | 1 | 20 | 12 | 0.07469 | 0
2022-06-22 16:00 | 0.43267 | 0.42414 | 6.25 | 125 | 73 | 0.37502 | 0.057649 | 0.14794 | 0.083923 | 5.45 | 109 | 59 | 0.14522 | 0.0027177 | 0.06603 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02324 | 0.04279 | 0.24212 | 0.189 | 2.9 | 58 | 34 | 0.19729 | 0.044827 | 0.58382 | 0.71255 | 4.2 | 84 | 58 | 0.57335 | 0.010465 | 0.15676 | 0.2476 | 5.55 | 111 | 69 | 0.19509 | 0 | 0.24063 | 0.18953 | 2.85 | 57 | 37 | 0.19107 | 0.049558 | 0.28154 | 0.21525 | 5 | 100 | 64 | 0.23864 | 0.042904 | 0.22736 | 0.40338 | 2 | 40 | 24 | 0.27945 | 0 | 0.078439 | 0.065904 | 1 | 20 | 12 | 0.08861 | 0
2022-06-22 17:00 | 0.39579 | 0.51775 | 6.25 | 125 | 73 | 0.43854 | 0 | 0.15449 | 0.11436 | 5.45 | 109 | 59 | 0.13554 | 0.018949 | 0.041341 | 0.04076 | 3.6 | 72 | 38 | 0.03252 | 0.0088209 | 0.21362 | 0.17479 | 2.9 | 58 | 34 | 0.2308 | 0 | 0.59843 | 0.82575 | 4.2 | 84 | 58 | 0.61876 | 0 | 0.17649 | 0.2439 | 5.55 | 111 | 69 | 0.15726 | 0.019234 | 0.18891 | 0.21136 | 2.85 | 57 | 37 | 0.20155 | 0 | 0.31527 | 0.26612 | 5 | 100 | 64 | 0.23253 | 0.082738 | 0.29185 | 0.33806 | 2 | 40 | 24 | 0.29109 | 0.00076461 | 0.083317 | 0.12191 | 1 | 20 | 12 | 0.08518 | 0
2022-06-22 18:00 | 0.37629 | 0.50882 | 6.25 | 125 | 73 | 0.44902 | 0 | 0.10386 | 0.062174 | 5.45 | 109 | 59 | 0.10596 | 0 | 0.036786 | 0.011002 | 3.6 | 72 | 38 | 0.02911 | 0.0076763 | 0.18228 | 0.20171 | 2.9 | 58 | 34 | 0.21457 | 0 | 0.52531 | 0.5753 | 4.2 | 84 | 58 | 0.54353 | 0 | 0.11621 | 0.21718 | 5.55 | 111 | 69 | 0.16772 | 0 | 0.22341 | 0.20497 | 2.85 | 57 | 37 | 0.19534 | 0.02807 | 0.22277 | 0.21701 | 5 | 100 | 64 | 0.20729 | 0.015483 | 0.26401 | 0.24606 | 2 | 40 | 24 | 0.32192 | 0 | 0.058802 | 0.11353 | 1 | 20 | 12 | 0.07031 | 0
2022-06-22 19:00 | 0.33136 | 0.28511 | 6.25 | 125 | 73 | 0.40452 | 0 | 0.072939 | 0.072412 | 5.45 | 109 | 59 | 0.07307 | 0 | 0.034166 | 0.038031 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01486 | 0.019306 | 0.1148 | 0.16745 | 2.9 | 58 | 34 | 0.17738 | 0 | 0.45636 | 0.5155 | 4.2 | 84 | 58 | 0.555 | 0 | 0.11326 | 0.069546 | 5.55 | 111 | 69 | 0.13079 | 0 | 0.21154 | 0.15277 | 2.85 | 57 | 37 | 0.16652 | 0.045018 | 0.21283 | 0.2101 | 5 | 100 | 64 | 0.17335 | 0.039476 | 0.22807 | 0.21794 | 2 | 40 | 24 | 0.21127 | 0.016796 | 0.072636 | 0.039446 | 1 | 20 | 12 | 0.05441 | 0.018226
2022-06-22 20:00 | 0.28904 | 0.28015 | 6.25 | 125 | 73 | 0.34801 | 0 | 0.065104 | 0.078721 | 5.45 | 109 | 59 | 0.07224 | 0 | 0.029275 | 0.0023068 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01897 | 0.010305 | 0.11721 | 0.1095 | 2.9 | 58 | 34 | 0.13028 | 0 | 0.31385 | 0.43009 | 4.2 | 84 | 58 | 0.52992 | 0 | 0.10269 | 0.037292 | 5.55 | 111 | 69 | 0.09747 | 0.005222 | 0.23573 | 0.13801 | 2.85 | 57 | 37 | 0.16987 | 0.065865 | 0.13372 | 0.1707 | 5 | 100 | 64 | 0.13524 | 0 | 0.14259 | 0.13068 | 2 | 40 | 24 | 0.19559 | 0 | 0.041038 | 0.073676 | 1 | 20 | 12 | 0.05145 | 0
2022-06-22 21:00 | 0.21229 | 0.22307 | 6.25 | 125 | 73 | 0.31911 | 0 | 0.057161 | 0.04188 | 5.45 | 109 | 59 | 0.04873 | 0.0084313 | 0.028013 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01195 | 0.016063 | 0.15571 | 0.089522 | 2.9 | 58 | 34 | 0.10052 | 0.055188 | 0.35422 | 0.41515 | 4.2 | 84 | 58 | 0.37579 | 0 | 0.062227 | 0.056828 | 5.55 | 111 | 69 | 0.08123 | 0 | 0.13674 | 0.081243 | 2.85 | 57 | 37 | 0.11042 | 0.026323 | 0.13173 | 0.092112 | 5 | 100 | 64 | 0.1121 | 0.019626 | 0.19481 | 0.16789 | 2 | 40 | 24 | 0.1727 | 0.022107 | 0.041009 | 0.01911 | 1 | 20 | 12 | 0.02393 | 0.017079
2022-06-22 22:00 | 0.14876 | 0.12944 | 6.25 | 125 | 73 | 0.25424 | 0 | 0.07109 | 0.016952 | 5.45 | 109 | 59 | 0.02725 | 0.04384 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01686 | 0 | 0.072277 | 0.070111 | 2.9 | 58 | 34 | 0.07737 | 0 | 0.26391 | 0.42323 | 4.2 | 84 | 58 | 0.37798 | 0 | 0.048255 | 0.0095686 | 5.55 | 111 | 69 | 0.04488 | 0.0033751 | 0.074888 | 0.057088 | 2.85 | 57 | 37 | 0.08148 | 0 | 0.089528 | 0.10032 | 5 | 100 | 64 | 0.08471 | 0.0048182 | 0.15217 | 0.16159 | 2 | 40 | 24 | 0.13717 | 0.015004 | 0.0086721 | 0 | 1 | 20 | 12 | 0.01898 | 0
2022-06-22 23:00 | 0.087456 | 0.039394 | 6.25 | 125 | 73 | 0.12506 | 0 | 0.039968 | 0.018718 | 5.45 | 109 | 59 | 0.01905 | 0.020918 | 0 | 0 | 3.6 | 72 | 38 | 0.01043 | 0 | 0.029309 | 0.019007 | 2.9 | 58 | 34 | 0.03805 | 0 | 0.15694 | 0.14472 | 4.2 | 84 | 58 | 0.23487 | 0 | 0.011904 | 0.054428 | 5.55 | 111 | 69 | 0.02003 | 0 | 0.051437 | 0.041251 | 2.85 | 57 | 37 | 0.07306 | 0 | 0.063615 | 0.083546 | 5 | 100 | 64 | 0.07626 | 0 | 0.069278 | 0.22728 | 2 | 40 | 24 | 0.09484 | 0 | 0.01536 | 0.00813 | 1 | 20 | 12 | 0.00633 | 0.0090299

## 월간 평균 충전량
월 평균 충전량(MWh) | 제주도 | 제주시 | 서귀포시 | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10
1월 | 22.8261 | 15.846 | 6.9802 | 4.2176 | 1.3085 | 0.41586 | 1.9709 | 5.1847 | 1.4499 | 2.3271 | 2.3675 | 2.7677 | 0.8165
2월 | 25.9046 | 17.4403 | 8.4643 | 4.7353 | 1.4761 | 0.44727 | 2.5539 | 5.4266 | 1.7447 | 2.8088 | 2.8353 | 2.967 | 0.90964
3월 | 27.0591 | 18.0723 | 8.9869 | 4.9873 | 1.4833 | 0.57285 | 2.7933 | 5.5451 | 1.773 | 2.9295 | 2.9627 | 3.0938 | 0.91823
4月 | 26.6818 | 17.9067 | 8.7751 | 4.8622 | 1.5895 | 0.57109 | 2.7305 | 5.4369 | 1.7155 | 2.8715 | 2.9996 | 3.0184 | 0.88647
5月 | 26.6243 | 18.076 | 8.5483 | 4.8096 | 1.5029 | 0.5176 | 2.5143 | 5.5843 | 1.8282 | 2.7974 | 3.1251 | 3.0541 | 0.8907
6月 | 29.373 | 20.0583 | 9.3147 | 5.1602 | 1.793 | 0.68128 | 2.7601 | 6.2964 | 1.9536 | 2.8969 | 3.5229 | 3.2859 | 1.0228
7月 | 32.3402 | 22.0942 | 10.246 | 5.5806 | 1.9392 | 0.85512 | 3.2511 | 6.9717 | 1.8327 | 3.3853 | 3.9205 | 3.6822 | 0.92181
8月 | 31.8126 | 21.6587 | 10.1539 | 5.701 | 1.8864 | 0.91603 | 3.1336 | 6.8 | 2.014 | 3.2428 | 3.8065 | 3.4647 | 0.84747
9月 | 30.5454 | 20.8619 | 9.6836 | 5.3016 | 1.76 | 0.84207 | 3.0692 | 7.1075 | 1.999 | 2.9881 | 3.4648 | 3.228 | 0.78509
10月 | 32.5153 | 21.9484 | 10.5669 | 5.4526 | 1.9367 | 0.83751 | 3.1129 | 7.3447 | 2.1909 | 3.5204 | 3.8171 | 3.3973 | 0.90519
11月 | 36.4286 | 24.9319 | 11.4967 | 5.9764 | 2.0958 | 0.85367 | 3.2612 | 8.6781 | 2.3043 | 4.0348 | 4.4882 | 3.6934 | 1.0426
12月 | 38.7266 | 26.4865 | 12.2401 | 6.434 | 2.2405 | 0.84306 | 3.4503 | 9.1435 | 2.4474 | 4.3467 | 4.6163 | 4.0521 | 1.1525
일 평균 충전량 | 1.254 | 0.8528 | 0.4012 | 0.2197 | 0.073 | 0.0291 | 0.1202 | 0.2764 | 0.0807 | 0.1325 | 0.1457 | 0.138 | 0.0385
일 평균 충전시간
일 평균 충전횟수