## 제주도
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수
2022-06-21 | 0.27531 | 0.22269 | 38.65 | 481
2022-06-21 01:00 | 0.080337 | 0.089739 | 38.65 | 481
2022-06-21 02:00 | 0.093401 | 0.000802 | 38.65 | 481
2022-06-21 03:00 | 0.10374 | 0.000802 | 38.65 | 481
2022-06-21 04:00 | 0.14021 | 0.0041028 | 38.65 | 481
2022-06-21 05:00 | 0.29091 | 0.12137 | 38.65 | 481
2022-06-21 06:00 | 0.56667 | 0.47579 | 38.65 | 481
2022-06-21 07:00 | 0.99702 | 0.69133 | 38.65 | 481
2022-06-21 08:00 | 1.5171 | 1.3063 | 38.65 | 481
2022-06-21 09:00 | 1.5811 | 1.6409 | 38.65 | 481
2022-06-21 10:00 | 1.8066 | 1.9691 | 38.65 | 481
2022-06-21 11:00 | 2.0588 | 1.9855 | 38.65 | 481
2022-06-21 12:00 | 1.8629 | 2.2154 | 38.65 | 481
2022-06-21 13:00 | 2.1286 | 2.1672 | 38.65 | 481
2022-06-21 14:00 | 2.1688 | 2.432 | 38.65 | 481
2022-06-21 15:00 | 2.3232 | 2.2668 | 38.65 | 481
2022-06-21 16:00 | 2.5016 | 2.3098 | 38.65 | 481
2022-06-21 17:00 | 2.327 | 2.3411 | 38.65 | 481
2022-06-21 18:00 | 2.2833 | 2.132 | 38.65 | 481
2022-06-21 19:00 | 2.0254 | 1.6659 | 38.65 | 481
2022-06-21 20:00 | 1.8819 | 1.5231 | 38.65 | 481
2022-06-21 21:00 | 1.4012 | 1.0996 | 38.65 | 481
2022-06-21 22:00 | 1.1308 | 0.83597 | 38.65 | 481
2022-06-21 23:00 | 0.77591 | 0.57289 | 38.65 | 481
2022-06-22 | 0.41617 | 0.17196 | 38.65 | 481
2022-06-22 01:00 | 0.2548 | 0.10647 | 38.65 | 481
2022-06-22 02:00 | 0.28355 | 0.000802 | 38.65 | 481
2022-06-22 03:00 | 0.10319 | 0.000802 | 38.65 | 481
2022-06-22 04:00 | 0.20973 | 0.000802 | 38.65 | 481
2022-06-22 05:00 | 0.3654 | 0.13196 | 38.65 | 481
2022-06-22 06:00 | 0.74144 | 0.39171 | 38.65 | 481
2022-06-22 07:00 | 1.2005 | 0.70612 | 38.65 | 481
2022-06-22 08:00 | 1.3475 | 1.339 | 38.65 | 481
2022-06-22 09:00 | 1.952 | 1.9088 | 38.65 | 481
2022-06-22 10:00 | 1.6948 | 2.0062 | 38.65 | 481
2022-06-22 11:00 | 1.5294 | 2.0597 | 38.65 | 481
2022-06-22 12:00 | 1.6335 | 2.2296 | 38.65 | 481
2022-06-22 13:00 | 2.512 | 2.3135 | 38.65 | 481
2022-06-22 14:00 | 2.0512 | 2.2738 | 38.65 | 481
2022-06-22 15:00 | 2.2325 | 2.4457 | 38.65 | 481
2022-06-22 16:00 | 2.5409 | 2.4498 | 38.65 | 481
2022-06-22 17:00 | 2.8754 | 2.5202 | 38.65 | 481
2022-06-22 18:00 | 2.3896 | 2.1595 | 38.65 | 481
2022-06-22 19:00 | 1.7985 | 1.8487 | 38.65 | 481
2022-06-22 20:00 | 1.4745 | 1.5732 | 38.65 | 481
2022-06-22 21:00 | 1.1946 | 1.229 | 38.65 | 481
2022-06-22 22:00 | 0.9793 | 0.85074 | 38.65 | 481
2022-06-22 23:00 | 0.63647 | 0.58729 | 38.65 | 481

## 제주시 및 서귀포시
| 제주시 |  |  |  | 서귀포시
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수
6월 29일 0시
6월 29일 1시
6월 29일 2시
6월 29일 3시
6월 29일 4시
6월 29일 5시
6월 29일 6시
6월 29일 7시
6월 29일 8시
6월 29일 9시
6월 29일 10시
6월 29일 11시
6월 29일 12시
6월 29일 13시
6월 29일 14시
6월 29일 15시
6월 29일 16시
6월 29일 17시
6월 29일 18시
6월 29일 19시
6월 29일 20시
6월 29일 21시
6월 29일 22시
6월 29일 23시
6월 29일 24시
6월 30일 0시
6월 30일 1시
6월 30일 2시
6월 30일 3시
6월 30일 4시
6월 30일 5시
6월 30일 6시
6월 30일 7시
6월 30일 8시
6월 30일 9시
6월 30일 10시
6월 30일 11시
6월 30일 12시
6월 30일 13시
6월 30일 14시
6월 30일 15시
6월 30일 16시
6월 30일 17시
6월 30일 18시
6월 30일 19시
6월 30일 20시
6월 30일 21시
6월 30일 22시
6월 30일 23시
6월 30일 24시

## Zone(변전소 기준)
| Zone 1 | [5 empty] | Zone 2 |  |  |  | Zone 3
시간 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수 | 일주일 평균 충전량 | 플러스DR 잠재량 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수 | 예측값(MWh) | 실제값(MWh) | 최대 충전용량(MW) | 충전소 수
2022-06-21 | 0.27531 | 0.22269 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 01:00 | 0.080337 | 0.089739 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 02:00 | 0.093401 | 0.000802 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 03:00 | 0.10374 | 0.000802 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 04:00 | 0.14021 | 0.0041028 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 05:00 | 0.29091 | 0.12137 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 06:00 | 0.56667 | 0.47579 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 07:00 | 0.99702 | 0.69133 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 08:00 | 1.5171 | 1.3063 |  |  | 1.19 | 0.3271
2022-06-21 09:00 | 1.5811 | 1.6409 |  |  | 1.19 | 0.39108
2022-06-21 10:00 | 1.8066 | 1.9691 |  |  | 1.19 | 0.61659
2022-06-21 11:00 | 2.0588 | 1.9855 |  |  | 1.19 | 0.86876
2022-06-21 12:00 | 1.8629 | 2.2154 |  |  | 1.19 | 0.67288
2022-06-21 13:00 | 2.1286 | 2.1672 |  |  | 1.19 | 0.93856
2022-06-21 14:00 | 2.1688 | 2.432 |  |  | 1.19 | 0.97877
2022-06-21 15:00 | 2.3232 | 2.2668 |  |  | 1.19 | 1.1332
2022-06-21 16:00 | 2.5016 | 2.3098 |  |  | 1.19 | 1.3116
2022-06-21 17:00 | 2.327 | 2.3411 |  |  | 1.19 | 1.137
2022-06-21 18:00 | 2.2833 | 2.132 |  |  | 1.19 | 1.0933
2022-06-21 19:00 | 2.0254 | 1.6659 |  |  | 1.19 | 0.83541
2022-06-21 20:00 | 1.8819 | 1.5231 |  |  | 1.19 | 0.69188
2022-06-21 21:00 | 1.4012 | 1.0996 |  |  | 1.19 | 0.21125
2022-06-21 22:00 | 1.1308 | 0.83597 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-21 23:00 | 0.77591 | 0.57289 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 | 0.41617 | 0.17196 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 01:00 | 0.2548 | 0.10647 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 02:00 | 0.28355 | 0.000802 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 03:00 | 0.10319 | 0.000802 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 04:00 | 0.20973 | 0.000802 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 05:00 | 0.3654 | 0.13196 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 06:00 | 0.74144 | 0.39171 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 07:00 | 1.2005 | 0.70612 |  |  | 1.19 | 0.010547
2022-06-22 08:00 | 1.3475 | 1.339 |  |  | 1.19 | 0.15747
2022-06-22 09:00 | 1.952 | 1.9088 |  |  | 1.19 | 0.76202
2022-06-22 10:00 | 1.6948 | 2.0062 |  |  | 1.19 | 0.50478
2022-06-22 11:00 | 1.5294 | 2.0597 |  |  | 1.19 | 0.3394
2022-06-22 12:00 | 1.6335 | 2.2296 |  |  | 1.19 | 0.44349
2022-06-22 13:00 | 2.512 | 2.3135 |  |  | 1.19 | 1.322
2022-06-22 14:00 | 2.0512 | 2.2738 |  |  | 1.19 | 0.86124
2022-06-22 15:00 | 2.2325 | 2.4457 |  |  | 1.19 | 1.0425
2022-06-22 16:00 | 2.5409 | 2.4498 |  |  | 1.19 | 1.3509
2022-06-22 17:00 | 2.8754 | 2.5202 |  |  | 1.19 | 1.6854
2022-06-22 18:00 | 2.3896 | 2.1595 |  |  | 1.19 | 1.1996
2022-06-22 19:00 | 1.7985 | 1.8487 |  |  | 1.19 | 0.60849
2022-06-22 20:00 | 1.4745 | 1.5732 |  |  | 1.19 | 0.28445
2022-06-22 21:00 | 1.1946 | 1.229 |  |  | 1.19 | 0.0046007
2022-06-22 22:00 | 0.9793 | 0.85074 |  |  | 1.19 | 0
2022-06-22 23:00 | 0.63647 | 0.58729 |  |  | 1.19 | 0

## 월간 평균 충전량
월 평균 충전량(MWh) | 제주도 | 제주시 | 서귀포시 | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10
1월
2월
3월
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
일 평균 충전량
일 평균 충전시간
일 평균 충전횟수

## 충전소 정보
충전소 명 | 시(제주시/서귀포시) | Zone(1~10)
종합경기장 | 제주시 | Zone ?